Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Май 2023г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-21, Т-32, ЗРУ-6кВ | 02.05.2023г. 8-00 | 05.05.2023г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-1, Т-2 | 10.05.2023г. 8-00 | 12.05.2023г. 16-30 |  |
| 3 | ТП-3, Т-6 | 15.05.2023г. 8-00 | 18.05.2023г. 16-30 |  |
| 4 | ТП-4 ЗРУ-6кВ | 19.05.2023г. 8-00 | 22.05.2023г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-5 РП6-ТП2 | 23.05.2023г. 8-00 | 26.05.2023г. 16-30 |  |
| 6 | ТП-7, Т-13 | 29.05.2023г. 8-00 | 31.05.2023г. 16-30 |  |