Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Октябрь 2024г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-3 Т-5 | 01.10.2024 08:00 | 11.10.2024 16:30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-3 Т-6 | 14.10.2024 08:00 | 25.10.2024 16:30 |  |
| 3 | ТП-4 Т-7 | 21.10.2024 08:00 | 25.10.2024 16:30 |  |
| 4 | Ф-16, Ф-15 | 14.10.2024 08:00 | 31.10.2024 16:30 |  |