Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Апрель 2024г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГПП ЗРУ-6кВ. фидер Ф38 | 01.04.2024 9:00 | 05.04.2024 16:30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | РП6, ЗРУ-6кВ фидер РП6-ТП5 | 08.04.2024 9:00 | 12.04.2024 16:30 |  |
| 3 | ГПП ЗРУ-6кВ. фидер Т-59 | 15.04.2024 9:00 | 19.04.2024 16:30 |  |
| 4 | РП6, ЗРУ-6кВ фидер РП6-ТП2 | 22.04.2024 9:00 | 26.04.2024 16:30 |  |
| 5 | ТП-2 РУНН-0,4 кВ фидер Ф-34 | 29.04.2024 9:00 | 30.04.2024 16:30 |  |