Информация, подлежащая раскрытию согласно пункту 19 подпункту «е» постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004г.

с распределением по уровням напряжения

| Год | Квартал | Потребитель | Уровень напряжения | Величина максимальной мощности, МВт | Фактическая средняя величина максимальной мощности, МВт | Величина резервируемой максимальной мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые организации |
| 2022 | III | ООО «Самараэлектросеть» | ВН | 1,0 | 0,2101 | 0,789 |
|  |  | ООО «Триггер Ай-Ти» | СН2 | 3,1 | 2,25 | 0,85 |
|  |  | АО «ССК» | ВН | 0,356 | 0,299 | 0,057 |
|  |  | Филиал ПАО «Россети Волга»-СРС» | ВН | 5,214 | 1,81 | 3,404 |
| Конечные потребители |
| 2022 | III | Суммарный объем конечных потребителей | ВН | 10,851 | 3,159 | 7,692 |
|  |  |  | СН2 | 1,988 | 0,603 | 1,385 |
|  |  |  | НН | 0,035 | 0,0295 | 0,005 |