Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Октябрь 2021г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-4, ЗРУ-6кВ., яч.№2, трансформаторная камера Т-7 | 01.10.2021г. 8-30 | 04.10.2021г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-18, трансформаторная камера Т-27 | 08.10.2021г. 8-30 | 11.10.2021г. 16-30 |  |
| 3 | ТП-4, ЗРУ-6 кВ , яч.№3 | 12.10.2021г. 8-30 | 14.10.2021г. 16-30 |  |
| 4 | ТП-9, ЗРУ-6 кВ., яч.№1 | 15.10.2021г. 8-30 | 18.10.2021г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-29, КТП – 6 кВ | 19.10.2021г. 8-30 | 22.10.2021г. 16-30 |  |
| 6 | ТП-3, ЗРУ-6 кВ., яч.№1 | 25.10.2021г. 8-30 | 28.10.2021г. 16-30 |  |
| 7 | ТП-15, трансформаторная камера Т-21 | 29.10.2021г. 8-30 | 30.10.2021г. 16-30 |  |