Информация, подлежащая раскрытию согласно п.19 пп. «г» абз. 5

постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г.

 Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  № п.п. | Граница территориальной зоны деятельности организации.Дата и время аварийного отключения и включения в работу | Причинааварийного отключения | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
| Февраль 2022г. |
|  1 | ВЛ 110 кВ Самарская ТЭЦ- Кинельская ТЭЦ (Зона деятельности ПАО «Россети Волга»)На ПС 110/6/6 кВ «Салют» пропало напряжение на силовом трансформаторе С-1-Т23.02.2022г. 22ч. 37м. - 23.02.2022г. 22ч. 52м. | 3.4.9.1 | 1. Произведено переключение межсекционной перемычки на ПС 110/6/6 кВ «Салют» (перевод нагрузки на силовой трансформатор С-2-Т)2. Произведена запись в оперативный журнал. |