Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Май 2024г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП6, ЗРУ-6кВ фидер РП6-ТП2 | 02.05.2024 9:00 | 03.05.2024 16:30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | РП6, ЗРУ-6кВ фидер РП6-ТП5 | 06.05.2024 9:00 | 08.05.2024 16:30 |  |
| 3 | ТП-11 Тр-р Т-16 | 13.05.2024 9:00 | 17.05.2024 16:30 |  |
| 4 | ТП-11 Тр-р Т-17 | 20.05.2024 9:00 | 24.05.2024 16:30 |  |
| 5 | ТП-2 РУНН-0,4 кВ фидер Ф-24 | 27.05.2024 9:00 | 31.05.2024 16:30 |  |